| Grids Information |  |  |  |  | Inventory | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manufacturer | Hole size | Mesh | Material | Carbon |  |  |
| Quantifoil | R1.2/1.3 | 300 | Au | - | 4 |  |
| Quantifoil | R2/2 | 300 | Au | - | 1 | Order 2 |
| Quantifoil | R2/1 | 300 | Au | - | 1 | Order 2 |
| Quantifoil | R1.2/1.3 | 300 | Cu | - | 0 | Order 1 |
| Quantifoil | R1.2/1.3 | 300 | Cu | 2 nm C | 2 | Order 1 |
| Quantifoil | R2/2 | 300 | Cu | - | 0 | Order 1 |
| Quantifoil | R2/2 | 300 | Cu | 2 nm C | 3 |  |
| Quantifoil | R2/2 | 300 | Cu | 3 nm C | 1 |  |
| Quantifoil | R2/1 | 200 | Cu | - | 2 | Order 1 |
| UltrAuFoil | R1.2/1.3 | 300 | Au | - | 1 |  |
| Au-Flat | R1.2/1.3 | 300 | Au | - | 1 |  |
| C-Flat | CF300-Cu-50 |  |  |  |  |  |